**OŠ VLADIMIRA NAZORA POSTIRA**

OIB: 55058540897

Polježice 12, 21410 Postira – Brač

Klasa: 404-04/17-01/01

Urbroj: 2104-33-01/17-01

Postira, 02.08. 2017. godine

|  |
| --- |
| PONUDITELJ |
|  |
|  |
|  |

Predmet: POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

- Za nabavu: **Radovi rekonstrukcije kotlovnice**

* redni broj nabave 1-2017
* dostavlja se

Sukladno čl. 15. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016 - u daljnjem tekstu: ZJN 2016) za jednostavnu nabavu robe do 200.000,00 odnosno radova do 500.000,00 kn (bez PDV-a) naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave, te Vam stoga, ovim putem upućujemo: Poziv za dostavu ponude sukladno traženim uvjetima i zahtjevima iz sadržaja ovog Poziva koji predstavljaju osnovne elemente za izradu ponude.

# Podaci o naručitelju

**OŠ VLADIMIRA NAZORA POSTIRA**

OIB: 55058540897

Polježice 12, 21410 Postira – Brač

Tel: 00 385 21 717 080

Fax: 00 385 21 632 106

Web stranica škole: http://web2.os-vnazora-postira.skole.hr

E-mail škole: ravnatelj@nazor-postira.hr

tajnica@nazor-postira.hr

# Predmet nabave:

# Radovi rekonstrukcije kotlovnice

CPV oznaka predmeta nabave: 45331110, CPV naziv predmeta nabave: Radovi instaliranja kotla

Opis predmeta nabave raščlanjen je prema pojedinim stavkama predmeta nabave navedenima u Troškovniku koji čini sastavni dio ovog Poziva.

Ponuditelj su obvezi ponuditi predmet nabave u cijelosti, odnosno ponuda mora obuhvatiti sve stavke Troškovnika iz Priloga br. 2. ovog Poziva.

Ako ponuditelj dostavi ponudu koja u cijelosti ne odgovara potrebama Naručitelja određenima u opisu predmeta nabave i tehničkim specifikacijama, odnosno kojom se nudi roba koja očito ne zadovoljava potrebe Naručitelja u odnosu na traženi predmet nabave, ponuda će biti odbijena

# Količina predmeta nabave

Količina predmeta nabave je definirana Troškovnikom koji je sastavni dio ovog Poziva za nadmetanje.

# Tehnička specifikacija predmeta nabave

Tehničke specifikacije precizno su definirane tehničkim specifikacijama navedenim u troškovniku te Elaboratom zamjene kotla na ekstra lako loživo ulje kotlom na pelete u OŠ. Vladimir Nazor u Postirama (o. Brač) izrađenom od strane tvrtke Megatrom d.o.o., Rendićeva 20, Split, od veljače 2017. godine a koji su sastvani dio ovog Poziva.

# Redni broj nabave:

1-2017

# Procijenjena vrijednost nabave

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 271.000,00 kn (bez PDV-a).

# Vrsta ugovora o nabavi

Ugovor o nabavi radova

# Troškovnik

Troškovnik je sastavni dio ovog Poziva -Prilog 2.

# Mjesto izvođenja radova

OŠ VLADIMIRA NAZORA POSTIRA, Polježice 12, 21410 Postira – Brač

# Rok izvođenja radova

30 dana

# Odredbe o sposobnosti ponuditelja

Traženi dokazi sposobnosti:

1. Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu - ne starija od 3 mjeseca od dana slanja ovog poziva. U slučaju zajednice ponuditelja svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati postojanje navedene sposobnosti.

2. Izvadak iz sudskog, odnosno drugog odgovarajućeg registra iz kojeg je vidljivo da je izvođač registriran za građenje i/ili za izvođenje radova u vezi s predmetom nabave. Ponuditelj mora dokazati da je izvođač koji će graditi i/ili izvoditi radove registriran za građenje i/ili izvođenje radova u vezi s predmetom nabave.

3. Potvrda Porezne uprave o stanju duga ne starija od 30 dana od dana slanja ovog poziva. Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka nabave ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza. U slučaju zajednice ponuditelja svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati postojanje navedene sposobnosti.

4. Izjava ponuditelja o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora (ovjerena i potpisana od strane ovlaštene osobe ponuditelja) u visini 10% vrijednosti ugovora. Izjava se može dostaviti isključivo na priloženom predlošku (obrascu) Naručitelja.

5. Izjava ponuditelja o dostavi jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku (ovjerena i potpisana od strane ovlaštene osobe ponuditelja) u visini 10% okončane situacije. Izjava se može dostaviti isključivo na priloženom predlošku (obrascu) Naručitelja.

# Dostavljanje dokumenata kojima se dokazuje sposobnost

Svi dokumenti pomoću kojih gospodarski subjekti dokazuju svoju sposobnost mogu se priložiti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Nakon otvaranja ponuda naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela.

Ukoliko su neki od dokumenata i dokaza traženih dokumentacijom za nadmetanje na nekom od stranih jezika, ponuditelj je dužan dostaviti i prijevod dokumenta/dokaza na hrvatski jezik izvršenog po ovlaštenom prevoditelju.

Naručitelj može isključiti gospodarskog subjekta iz postupka ako može dokazati odgovarajućim sredstvima da je gospodarski subjekt kriv za teški profesionalni propust, u smislu čl. 254., st. 1., toč. 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16)..

Pojašnjenje ne smije rezultirati izmjenom ponude.

# Podaci o ponudi

# Sadržaj, način izrade i način dostave

Ponuditelj se pri izradi ponude mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz sadržaja ovog Poziva.

Ponuda se zajedno s pripadajućem dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a cijena ponude izražava se u kunama.

Pri izradi ponude ponuditelj ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst dadržaja ovog Poziva.

U roku za dostavu ponude ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati.

Na zahtjev naručitelja ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude, ponuda mora sadržavati sve navedene dijelove, mora biti sukladna sadržaju ovog Poziva.

# Ponuda mora sadržavati:

1. Popunjeni Ponudbeni list (Prilogu br. 1) koji je sastavni dio ovog Poziva

2. Tražene dokaze sposobnosti - dokumente tražene točkom 11. ovog Poziva,

3. Popunjeni Troškovnik po svim stavkama predmeta nabave koji je sastavni dio ovog Poziva (obrazac u Prilog br.2.).

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ponude se pišu neizbrisivom tintom.

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja na adresu naručitelja navedenu u sadržaju ovog Poziva.

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja u zatvorenoj omotnici.

Na omotnici ponude mora biti naznačeno:

**- naziv i adresa naručitelja,**

**- naziv i adresa ponuditelja,**

**- evidencijski broj nabave,**

**- naziv predmeta nabave**

**- naznaka »ne otvaraj«.**

Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude.

# Odredbe koje se odnose na zajednicu

Zajednička ponuda mora sadržavati dokaze o sposobnosti iz točke 11. ovog Poziva.

Pri utvrđivanju zajedničke sposobnosti zbrojit će se elementi sposobnosti svakog od ponuditelja iz zajedničke ponude.

U zajedničkoj ponudi mora biti navedeno koji će dio ugovora o nabavi (predmet, količina, vrijednost i postotni dio) izvršavati pojedini član zajednice gospodarskih subjekata.

Naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice gospodarskih subjekata za onaj dio ugovora o nabavi koji je on izvršio, ako zajednica gospodarskih subjekata ne odredi drukčije.

Odgovornost ponuditelja iz zajednice gospodarskih subjekata je solidarna.

U ponudi svaki član navodi svoje podatke (naziv, sjedište, OIB, broj računa, navod da li je u sustavu poreza na dodanu vrijednost, adresu za dostavu pošte, adresu e­ pošte, kontakt osobu, broj telefona i faksa).

Obvezan je i navod koji je član zajednice ovlašten za komunikaciju.

# Datum vrijeme i mjesto dostave ponude

Ponuda se dostavlja najkasnije do 09. 08. 2017.g. do 12:00 sati na na način određen točkom 13. ovog poziva.

Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude.

**Otvaranje ponuda nije javno.**

# Način određivanja cijene ponude

Ponuditelj popunjava Troškovnik kako je naznačeno u Prilogu 2. ovog Poziva. Ponuditelj će ispuniti jedinične cijene za sve stavke iz Troškovnika, ukupne cijene stavke te cijenu ponude za cjelokupni predmet nabave.

Ponuditelj izračunava ukupnu cijenu stavke u troškovniku kao umnožak cijene stavke (jedinične) bez PDV-a i okvirne količine stavke.

Cijenu ponude (u Troškovniku i Ponudbenom listu) ponuditelj će upisati bez PDV-a, iznos PDV-a, te cijenu s PDV-om.

Cijena ponude za cjelokupni predmet nabave piše se brojkama i to iskazana na dvije decimalne znamenke.

U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi nabave i isporuke do mjesta isporuke s eventualnim popustima.

Cijena je nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja ugovora o nabavi.

Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.

# Valuta u kojoj cijena ponude može biti izražena

Cijena ponude mora biti izražena u kunama.

# Kriterij odabira ponude

Primijenit će se kriterij prihvatljive ponude s najnižom cijenom.

# Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude je 30 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda.

# Odabir ponude

O ishodu postupka nabave ponuditelji se pismeno obavještavaju u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

# Rok, način i uvjeti plaćanja

Plaćanje će se izvršiti u roku do 30 dana od dana ispostavljenog računa na žiro račun ponuditelja.

Predujam je isključen kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja i bez primjene valutne klauzule.

# Prilozi Pozivu na dostavu ponude:

Prilog 1. obrazac- Ponudbeni list

Prilog 2. obrazac – Troškovnik

Prilog 3a. obrazac – Izjava o dostavi jamstva (iz točke 11.4)

Prilog 3b. obrazac – Izjava o dostavi jamstva (iz točke 11.5)

**PRILOG 1.**

**PONUDBENI LIST**

1. **PODACI O NARUČITELJU:**

**OŠ VLADIMIRA NAZORA POSTIRA**

**OIB: 55058540897**

**Polježice 12, 21410 Postira – Brač**

1. **PREDMET NABAVE**

**Radovi rekonstrukcije kotlovnice**

1. **PODACI O PONUDITELJU:**

Naziv: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

OIB[[1]](#footnote-1): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Sjedište: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Adresa za dostavu pošte: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

IBAN[[2]](#footnote-2) \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ ; U sustavu PDV-a (da/ne):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

E-pošta: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; tel.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; faks: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Kontakt osoba ponuditelja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Tel.kontakt osobe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; E-pošta kontakt osobe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

1. **PONUDA**

Broj ponude: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datum ponude: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Izjavljujemo da smo u cijelosti razumjeli odredbe Poziva za nadmetanje, prikupili sve potrebne informacije, te nudimo isporučiti predmet nabave za:

|  |  |
| --- | --- |
| Cijena ponude bez PDV-a: | kn |
| PDV: | kn |
| **Cijena ponude sa PDV-om =** | **kn** |

Rok valjanosti ponude je \_\_\_\_\_\_\_\_\_ dana od dana otvaranja ponude.

U slučaju prihvaćanja naše ponude spremni smo s izvršenjem predmeta nabave započeti odmah po sklapanju ugovora i izvršiti radove u roku od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dana od sklapanja ugovora.

Dio predmeta nabave ustupiti ćemo podizvoditeljima (da/ne) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ukoliko se dio ugovora ustupa podizvoditeljima podatke o podizvoditeljima i dijelu ugovora o javnoj nabavi koji se daje u podugovor prilažemo u obrascu “Podaci o podizvoditeljima“ koji je Dodatak II ovom ponudbenom listu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | M.P. | Ponuditelj: |
|  |  |  |
| (mjesto i datum) |  | (potpis ovlaštene osobe) |

**PRILOG 1a**

**PONUDBENI LIST ZAJEDNICE GOSPODARSKIH SUBJEKATA**

1. **PODACI O NARUČITELJU:**

**OŠ VLADIMIRA NAZORA POSTIRA**

**OIB: 55058540897**

**Polježice 12, 21410 Postira – Brač**

1. **PREDMET NABAVE**

**Radovi rekonstrukcije kotlovnice**

1. **PODACI O ČLANOVIMA ZAJEDNICE GOSPODARSKIH SUBJEKATA [[3]](#footnote-3)**

Član 1. zajednice gospodarskih subjekata

Naziv:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

OIB[[4]](#footnote-4): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Sjedište:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Član 2. zajednice gospodarskih subjekata

Naziv:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

OIB4: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Sjedište:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Član 3. zajednice gospodarskih subjekata

Naziv:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

OIB4: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Sjedište:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Član 4. zajednice gospodarskih subjekata

Naziv:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

OIB4: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Sjedište:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Član 5. zajednice gospodarskih subjekata

Naziv:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

OIB4: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Sjedište:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

* 1. **Član zajednice gospodarskih subjekata ovlašten za komunikaciju s naručiteljem**

Naziv:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

OIB4: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Sjedište:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Kontakt osoba:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

1. **PONUDA**

Broj ponude: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datum ponude: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Izjavljujemo da smo u cijelosti razumjeli odredbe Poziva za nadmetanje, prikupili sve potrebne informacije, te nudimo izvesti predmet nabave za:

|  |  |
| --- | --- |
| Cijena ponude bez PDV-a: | kn |
| PDV: | kn |
| **Cijena ponude sa PDV-om =** | **kn** |

U slučaju prihvaćanja naše ponude spremni smo s izvršenjem predmeta nabave započeti odmah po sklapanju ugovora i izvršiti radove u roku od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dana od sklapanja ugovora.

Dio predmeta nabave ustupiti ćemo podizvoditeljima (da/ne) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ukoliko se dio ugovora ustupa podizvoditeljima podatke o podizvoditeljima i dijelu ugovora o javnoj nabavi koji se daje u podugovor prilažemo u obrascu „Podaci o podizvoditeljima“ koji je DODATAK II ovom ponudbenom listu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | M.P. | Član 1. zajednice gospodarskih subjekata: |
|  |  |  |
| (mjesto i datum) |  | (potpis ovlaštene osobe) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | M.P. | Član 2. zajednice gospodarskih subjekata: |
|  |  |  |
| (mjesto i datum) |  | (potpis ovlaštene osobe) |
|  | M.P. | Član 3. zajednice gospodarskih subjekata: |
|  |  |  |
| (mjesto i datum) |  | (potpis ovlaštene osobe) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | M.P. | Član 4. zajednice gospodarskih subjekata: |
|  |  |  |
| (mjesto i datum) |  | (potpis ovlaštene osobe) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | M.P. | Član 5. zajednice gospodarskih subjekata: |
|  |  |  |
| (mjesto i datum) |  | (potpis ovlaštene osobe) |

**DODATAK I. PONUDBENOM LISTU ZAJEDNICE GOSPODARSKIH SUBJEKATA**

Popunjava se u slučaju zajednice gospodarskih subjekata, za svakog člana posebno

**Podaci o članu zajednice gospodarskih subjekata**

Naziv:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

OIB[[5]](#footnote-5): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Sjedište:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

U sustavu PDV-a (da/ne):\_\_\_\_\_\_\_\_;

IBAN[[6]](#footnote-6) \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ ;

Plaćanje se obavlja na račun ovog člana zajednice gospodarskih subjekata: DA NE

Adresa za dostavu pošte:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Adresa e-pošte: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Broj telefona: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; Broj faksa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ;

Kontakt osoba ponuditelja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Tel. kontakt osobe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; E-pošta kontakt osobe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ;

**Podaci o dijelu ugovora o javnoj nabavi koji izvršava pojedini član zajednice gospodarskih subjekata**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv stavke** | **Količina** | **Cijena stavke** | **Ukupna cijena stavke** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Vrijednost dijela ugovora kojeg će izvršavati ovaj član zajednice gospodarskih subjekata (kn):** | | | |  |
| **Vrijednost dijela ugovora kojeg će izvršavati ovaj član zajednice gospodarskih subjekata u %:** | | | |  |

Ime i prezime ovlaštene osobe člana zajednice gospodarskih subjekata: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

MP Potpis ovlaštene osobe

**DODATAK II PONUDBENOM LISTU**

1. **PODACI O PONUDITELJU/ZAJEDNICI PONUDITELJA:**

**OŠ VLADIMIRA NAZORA POSTIRA**

**OIB: 55058540897**

**Polježice 12, 21410 Postira – Brač**

1. **PODACI O PONUDI**

**Ponuda br[[7]](#footnote-7).\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Sukladno izjavi iz ponudbenog lista dajemo podatke o podizvoditelju kojem namjeravamo ustupiti dio ugovora.

1. **PODACIO PODIZVODITELJU**

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv: |  |
| Sjedište: |  |
| OIB: |  |
| Broj računa: |  |

1. **PODACI O DIJELU UGOVORA O JAVNOJ NABAVI KOJI SE DAJE U PODUGOVOR**

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv stavke: |  |
| Količina: |  |
| Vrijednost (kn) sa PDV-om |  |
| Postotni dio ugovora koji se daje u podugovor: |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | M.P. | Ponuditelj: |
|  |  |  |
| (mjesto i datum) |  | (potpis ovlaštene osobe) |

**Napomena:**

Ponuditelj koji ima namjeru ustupiti dio radova podizvoditelju obvezan je ispuniti ovaj obrazac za svakog podizvoditelja te ih priložiti uz ponudu.

**PRILOG 2.**

1. **PODACI O NARUČITELJU:**

**OŠ VLADIMIRA NAZORA POSTIRA**

**OIB: 55058540897**

**Polježice 12, 21410 Postira – Brač**

1. **PREDMET NABAVE**

Radovi rekonstrukcije kotlovnice

Redni broj nabave: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TROŠKOVNIK RADOVA NA REKONSTRUKCIJI KOTLOVNICE** | | | | | |  |
| **I** | **PRIPREMNI RADOVI I DEMONTAŽE** | | | | | |
| **Opće napomene** | |  |  |  |  |  |
| Sve radove demontaže postojećeg postrojenja u pravilu izvoditi s ručnim alatom, s osobitom pažnjom. | | | | | |  |
| Nakon provedenih pripremnih radova, demontaža na građevini vrši se prema unaprijed utvrđenom redoslijedu, Svi prijenosni materijali dobiveni rušenjem i demontažom, odvoze se na gradski deponij, ovo treba biti uključeno u jediničnu cijenu radova i neće se posebno priznavati. Prije početka radova treba ispitati sve instalacije koje se nalaze u građevini te ih prema naputku stručne osobe zaštititi u skladu s propisima. | | | | | | |
| Sve elemente koje treba skinuti i privremeno, do završetka radova kada će se ponovno postaviti, pohraniti na gradilištu ili mjestu koje se dogovori s nadzornim inženjerom investitora. Izvođač radova snositi će troškove ukoliko se navedeni elementi oštete ili otuđe. Jediničnom cijenom treba obuhvatiti: sav rad i materijal za izvedbu radova iz pojedine stavke, sav transport, sve društvene obveze vezane za radnu snagu i materijal, te pripremno - završne radove. | | | | | | |
| **R.B.** | **OPIS** | **M.J.** | **KOLIČINA** | **JED.CIJ.** | **UKUPNO** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Pažljiva demontaža postojećeg kotlovskog postrojenja na lož ulje i | paušalno |  |  |  |  |
|  | odvoz neupotrebljive opreme na deponij. |  | 1,00 |  |  | kn |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Izvedba betonske podloge betonom klase C25/30 za postavljanje |  |  |  |  |  |
|  | silosa. U cijenu uračunata izrada i postavljanje jednostrane |  |  |  |  |  |
|  | daščane oplate. Obračun po m3 ugrađenog betona. |  |  |  |  |  |
|  | 2,5x2,5x0.3=1,88 m3 | m3 | 1,88 |  |  | kn |
|  | **UKUPNO:** |  |  |  |  | **kn** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **DOBAVA I MONTAŽA KOTLA** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Ugradnju kotla na pelete izvesti stručno i sukladno prema opisu u troškovniku i zahtjevu projektanta. Izvođač radova prije početka izvedbe mora pregledati podlogu i tek nakon odobrenja od strane projektanta ili nadzornog inženjera može započeti sa radom. | | | | | | |
| Svaka stavka ovog troškovnika smatra se završenom isključivo ako je kompletno izvedena i dovedena do pune funkcionalnosti, pa u smislu toga jedinična i ukupna cijena trebaju sadržavati sljedeće: | | | | | | |
| - kompletna mobilizacija i demobilizacija gradilišta | |  |  |  |  |  |
| - izrada potrebne radioničke i tehničke dokumentacije | |  |  |  |  |  |
| - sve transporte izvan gradilišta | |  |  |  |  |  |
| - sve horizontalne i vertikalne transporte unutar gradilišta do mjesta ugradbe | | | |  |  |  |
| - troškove skladištenja | |  |  |  |  |  |
| - sav potreban rad i materijal bilo pomoćni ili osnovni | |  |  |  |  |  |
| - troškove svih potrebnih energenata (struja, voda, plin i sl.) | |  |  |  |  |  |
| - svi vezani posredni i neposredni troškovi (doprinosi, porezi, prirezi, takse i sl.) | | | |  |  |  |
| - troškovi osiguranja i čuvanja materijala, opreme i izvedenih radova do primopredaje | | | |  |  |  |
| - svi troškovi vezani za primjenu mjera zaštite na radu | |  |  |  |  |  |
| - čišćenje radnog prostora nakon završetka svake faze rada te prijenos otpadnog materijala na gradski deponij | | | | | | |
| Radovi se smatraju završenim i predanim investitoru tek nakon završenog tehničkog pregleda i potpisanog adekvatnog zapisnika u tom smislu. | | | | | | |
| Sve navedeno u ovim Općim napomenama mora biti sadržano u jediničnoj i ukupnoj cijeni za ovu vrstu radova. | | | | | | |

| **R.B.** | **OPIS** | **M.J.** | **KOLIČINA** | **JED.CIJ.** | **UKUPNO** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KOTAO NA PELETE Raspon toplinskog učina: 42-140kW Izlazna temperatura dim. plinova - min./max snaga: 70 / 120°C Maksimalna radna temp./max. radni tlak: 90°C / 3bar Sadržaj vode u kotlu: 360 - 400 litara Promjer dimnjače: 250 - 300mm Priključni napon: 230VAC/50Hz Dimenzije kotla (DxŠxV): 2200 -2480mm x 800 - 825mm x 1775 -1875mm \*dimenzija kotla je bez ciklona s ventilatorom te bez spremnika peleta |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zaštita povratnog voda kotla | kom | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kompresorski set s kompresorom | kom | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Sistem za aut. vađenje pepela (zavojnicom) za kotao 42 - 140 kW | kom | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Sistem za aut. čišćenje kotla (pneumatsko) | kom | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ciklon s izolacijom | kom | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Centrifugalni ventilator (za pripadajući kotao) | kom | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Pelet regulacija (za pripadajući kotao) | kom | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | AKUMULACIJSKI SPREMNIK Volumen: 1400 - 1500 litara Vanjski promjer: 100 - 1200 mm Ukupna visina: 2000 - 2100 mm Max. radna temperatura: DO 100 °C |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1,00 |  |  |  |
| 10. | MODUL ZA DVA KRUGA GRIJANJA - omogućuje vođenje do 2 kruga grijanja prema vanjskoj temperaturi i krivulji grijanja (vođenje do 2 miješajuća ventila sa  motornim pogonom i do 2 pumpe grijanja) - moguće spajanje do 2 sobna korektora - moguće spajanje do 4 modula u seriju (do 8 krugova grijanja) |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Sobni korektor (za pripadajuće postrojenje) | kom | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Set za pripremu potrošne sanitarne vode i recirkulaciju sa |  |  |  |  |  |
|  | osjetnikom za pumpe 230V | kom | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | TOPLOVODNI BOJLER INOX Volumen: 280 - 350 litara Trajni učin (PTV 10/45°C):  80°C - 52,6 kW, 1297 l/h 70°C - 39,5 kW, 975 l/h 60°C - 24,5 kW, 604 l/h Protok kotlovske vode: min 5,0 m3/h Ogrjevna površina: 1,3 m2 Volumen ogrj. vode: 7,2 litara Priključak hladna/topla voda: 3/4'' Max. radni pretlak PTV: 6 bara Max. radni pretlak ogrj. vode: 6 bara Dimenzije ŠxVxD: 600 - 685 x 1800 - 2000 x 700 - 750 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Regulacija dopune pelet spremnika i transportera (trofazno) | kom | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Pelet spremnik |  |  |  |  |  |
|  | (volumen spremnika: 750 - 850 L) | kom | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Spoj transportera peleta i spremnika | kom | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Nosač senzora | kom | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Poklopac spremnika iz dva dijela s otvorom | kom | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Poliesterski silos za vanjsku ugradnju sa fleksibilnim |  |  |  |  |  |
|  | transporterom.(kapaciteta 3,5 - 4,0 tone, max. visine 4 m) | kom | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Ugradnja postrojenja i prilagodba na postojeću instalaciju grijanja | paušalno | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO:** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REKAPITULACIJA:** | | | | | |  | | |  |  | | |  | | |  |
| I | | PRIPREMNI RADOVI I DEMONTAŽE | | | | | | | | | | |  | | | kn |
| II | | DOBAVA I MONTAŽA KOTLA | | | |  | | |  |  | | |  | | | kn |
| UKUPNO (cijena bez PDV-a): | | | | | |  | | |  |  | | |  | | | kn |
|  | | PDV 25%: | | | |  | | |  |  | | |  | | | kn |
| **SVEUKUPNO (cijena s PDV-om):** | | | | | |  | | |  |  | | |  | | | **kn** |
|  | |  | | |  | |  |  | | |  | | |
|  |  | | | |  | | | | | | | | | |
|  | /mjesto i atum/ | |  |  | /čitko ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja/ | | | | | | | | | |
|  |  | |  | MP |  | | | | | | |  | | |
|  |  | |  |  | / vlastoručni potpis ovlaštene osobe ponuditelja/ | | | | | | | | | |

**PRILOG 3a**

**NARUČITELJ: OŠ VLADIMIRA NAZORA POSTIRA, OIB: 55058540897, Polježice 12, 21410 Postira – Brač**

**PREDMET NABAVE:** Radovi rekonstrukcije kotlovnice

**IZJAVA PONUDITELJA O DOSTAVI JAMSTVA**

**za uredno izvršenje ugovora**

Sukladno točki 11.4. Poziva za dostavu ponuda

Ja, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ iz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(ime i prezime) (mjesto)

osobna iskaznica broj/broj putovnice: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta),

OIB[[8]](#footnote-8): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da ćemo, u slučaju da naša ponuda bude odabrana, a po sklapanju ugovora dostaviti jamstvo za uredno izvršenje ugovora u visini 10 % ugovora u oliku kako Naručitelj zatraži.

Suglasni smo da je u slučaju traženja jamstva isto uvjet za stupanje ugovora na snagu.

|  |  |
| --- | --- |
| **Mjesto i datum sastavljanja:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | **ZA PONUDITELJA:** |
|  | (ime, prezime i potpis osobe po zakonu ovlaštene za zastupanje, te pečat ponuditelja) | |

**PRILOG 3b.**

**NARUČITELJ: OŠ VLADIMIRA NAZORA POSTIRA, OIB: 55058540897, Polježice 12, 21410 Postira – Brač**

**PREDMET NABAVE:** Radovi rekonstrukcije kotlovnice

**IZJAVA PONUDITELJA O DOSTAVI JAMSTVA**

**za jamstveni rok**

Sukladno točki 11.5. Poziva za dostavu ponuda

Ja, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ iz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(ime i prezime) (mjesto)

osobna iskaznica broj/broj putovnice: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta),

OIB[[9]](#footnote-9): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da ćemo, u slučaju da naša ponuda bude odabrana, a po urednom izvršenju ugovora dostaviti jamstvo za jamstveni rok na dvije godine od zapisnika o primopredaji i u visini 10 % okončane situacije u obliku kako to Naručitelj zatraži. Suglasni smo da u slučaju nedostavljanja jamstva za jamstveni rok Naručitelj može naplatiti jamstvo za uredno izvršenje ugovora.

|  |  |
| --- | --- |
| **Mjesto i datum sastavljanja:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | **ZA PONUDITELJA:** |
|  | (ime, prezime i potpis osobe po zakonu ovlaštene za zastupanje, te pečat ponuditelja) | |

1. Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta ako je primjenjivo. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ili broj računa [↑](#footnote-ref-2)
3. u slučaju većeg broja ponuditelja u zajednici popuniti potrebni broj stranica 1 obrasca „ponudbenog lista“ [↑](#footnote-ref-3)
4. Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta ako je primjenjivo. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta ako je primjenjivo. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ili broj računa [↑](#footnote-ref-6)
7. Obavezno upisati broj ponude iz ponudbenog lista [↑](#footnote-ref-7)
8. Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta ako je primjenjivo. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta ako je primjenjivo. [↑](#footnote-ref-9)